Приложение № 3

Техническое задание

по закупкам твердого топлива (угля) для бюджетных организаций Северо-Казахстанской области на отопительный сезон 2026-2027 годов

Уголь каменный:

Поставляемый уголь соответствует следующим требованиям –

каменный уголь с доставкой марки КСН:

| № | Показатели | Ед. изм | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |
| 1 | Классификация по размеру кусков | мм | 50 | 300 |
| 2 | Влага на рабочее топливо | % | 12,54 | 15,72 |
| 3 | Зольность на сухую массу | % | 13,50 | 16,56 |
| 4 | Сера общая | % | 0,42 | 0.8 |
| 5 | Низшая теплота сгорания рабочего топлива | Ккал/кг | 4400 | 4653 |
| 6 | Выход летучих веществ | % | 44,64 | 50,86 |